## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Všeobecné podmínky
Podklad k popisu prací:
A1 | Projektová dokumentace 71000 Admin.budova kurie, Biskupské nám.2, Olomouc - stavební úpravy. Investor: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, Vypracoval: Ing.arch.Otto Schneider, IČ : 11569930, Wellnerova 134/7, Olomouc, Stupeň PD: DPS 01/2023
Všeobecně:
B1 | Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Uchazeč si je vědom, že je jeho povinností doplnit v případě nutnosti tuto specifikaci tak, aby jeho nabídka oceňovala všechny dodávky a práce v projektu předepsané.
B2 | Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho nabídku.
B3 | V nabídce musí být zohledněny výsledky veškerých dostupných průzkumů.
B4 | Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
B5 | Dodatečné požadavky zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace, či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.
B6 | Popis prací není vyčerpávající, je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze částí dokumentace. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení.
B7 | Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
B8 | Pokud uchazeč považuje za vhodné, může uvést případná alternativní řešení, která by podle jeho názoru vedla k úsporám nákladů, času, či ke zvýšení kvality díla. Alternativní návrhy musí být přiloženy k nabídce zásadně jako samostatná příloha s uvedením ceny nebo cenových podmínek.
Cena díla:
C1 | Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled apod.
C2 | Cena díla zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.
C3 | Cena díla zahrnuje potřebnou projektovou dokumentaci, která bude předkládána objednateli k posouzení a schválení.
C4 | Cena díla zahrnuje náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy, zajištění kompletní dokumentace( veškeré výkresy) pro kolaudaci díla, revize.
C5 | Cena díla zahrnuje vytyčení, ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
C6 | Cena díla zahrnuje všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
C7 | Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla bez DPH, DPH bude účtováno dle platných předpisů v době realizace.
C8 | Cena díla nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.
C9 | V ceně díla budou zohledněny finanční náklady na vlastní stavební činnost a náklady na odstraňování vad po dobu záruky.
C10 | Cenou za MJ se rozumí cena za dodávku materiálu, včetně montáže, pokud není uvedeno jinak.
C11 | V ceně díla bude zohledněno zpevnění výjezdů ze stavby, případné čištění komunikací, zimní opatření, pažení, dočasné přechody a přejezdy,
C12 | V ceně díla budou zohledněny staveništní rozvody el. energie a vody, sociální a provozní zařízení staveniště
C13 | V ceně díla budou zohledněny dočasné informační a bezpečnostní značení, DIO, DIR, náklady na zábory, dopravní značení, údržba komunikací po dobu výstavby,
C14 | V ceně díla budou zohledněny poplatky za skladování mimo staveniště, telefon, stočné apod.,
C15 | V ceně díla budou zohledněny případné testovací a první provozní náplně a jejich doplnění po provedení všech zkoušek,
C16 | V ceně díla bude zohledněno zaměření před zahájením výroby, zaměření (před zakrytím), zaměření všech tras sítí a instalací včetně vydání protokolů, fotodokumentace, průběžné zaměřování a ověřování rozměrů realizovaného Díla (vč. tras sítí a instalací, venkovních objektů, prvků umístěných v parteru, apod.) průběžné ověřování souladu s KN
C17 | V ceně díla budou zohledněny nutné proplachy, desinfekce,
C18 | V ceně díla bude zohledněno případné nutné programování před uvedením do provozu,
C19 | V ceně díla bude zohledněno systémové označení jednotlivých komponentů (rozvaděče, čerpadla, ventily, uzávěry, motory, měřiče, vývody atd.,),
C20 | V ceně díla budou zohledněny náklady vyplývající z podmínek Smlouvy
C21 | V ceně díla budou zohledněny podklady pro vklad nové budovy do katastru nemovitostí a pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, geodetické podklady dle právních předpisů a pokynů Objednatele
C22 | V ceně díla bude zohledněn soupis provozních podmínek, za kterých platí záruka na Dílo,
C23 | V ceně díla bude zohledněn Předkolaudační úklid, průběžný úklid prostoru staveniště a budovy během výstavby,
C24 | V ceně díla bude zohledněna ochrana základové spáry
C25 | V ceně díla bude zohledněno akceptování a umožnění souběžného provozu administrativní budovy - pizzerie "u Kristýna" a bytové části budovy vč. zajištění potřebného prokazatelného proškolení jednotlivých uživatelů BOZP a PO
Součástí jednotlivých položek je:
D1 | příponky, veškeré kotvení, spojovací prvky, zatmelení, těsnění, pomocné konstrukce, stavební přípomoce a ostatní práce přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
D2 | lešení, montážní plošiny, svislý a vodorovný přesun hmot, skladování, zakrývání a ochrana již hotových konstrukcí,
D3 | doprava materiálu na staveniště
D4 | skladování materiálu na staveništi a se skladováním spojenými opatřeními
D5 | přesun vodorovný i svislý - materiálu na staveništi k místu montáže (eventuální mechanizační prostředky – výtah, čerpadlo betonu plošina, paletové vozíky atd…), včetně dovozu, odvozu mechanizačního prostředku na staveniště
D6 | řádná likvidace odpadu, včetně všech nákladů spojených s likvidací
D7 | prostřihy, prořezy a přesahy
D8 | dočasná zařízení a konstrukce nutná pro vedení prací
D9 | zábrany, bezpečné přístupové koridory a schodiště, osvětlení pracoviště a staveniště
D10 | další opatření z hlediska BOZP a PO specifikované obecně platnými normami a legislativou,
D11 | jednotkové ceny všech položek jsou kalkulovány tak, aby zahrnovali veškeré podmínky či omezení uvedené a/nebo vyplývající ze stanovisek, vyjádření, souhlasů a povolení (vč. např. stavebního povolení, projednané změny stavby před dokončením, apod.) orgánů státní správy a místní samosprávy vydaných v rámci územního nebo stavebního řízení na předmětné Dílo.
Ostatní:
E1 | Celková a pevná cena dodávek a prací je složena ze součtu přímých … a ostatních nákladů (VRN), které jsou uvedeny na samostatném listu výkazů výměr, dodávek a prací.
E2 | Součástí ceny budou také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, pažení, dopravní opatření, přesuny hmot, atd., tzn. vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku Objednatele.
E3 | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) zahrnují zejména - projektové práce (realizační, výrobní, dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení), inženýring, geodetické práce, pasportizace vlastního objektu a sousedních objektů (budovy, inž.sítě, zpevněné plochy, atd.), zařízení staveniště, poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.), pojištění, režie, zkoušky, revize, atd. ….. zajišťuje Generální dodavatel/Zhotovitel díla.
E4 | V nabídce musí být zohledněna specifika výstavby v dané lokalitě a součinnost se zhotoviteli jiných souborů a s DOSS (=správci inženýrských sítí, veřejnoprávními organizacemi, apod.).
E5 | Zhotovitel doplní do tabulek souhrnných výkazů výměr, dodávek a prací: jednotkové ceny rozdělené na "dodávku" a "montáž" (pokud je to účelné) a celkové ceny včetně součtů. Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplněná množství, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace a nemůže tedy po uzavření smlouvy o Dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena Zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení. Pokud bude Zhotovitel v nabídce některé výměry zvyšovat či snižovat oproti podkladu poskynutém Objednatelem uvede tak vždy na samostatném listu nazvaném "Úsporné návrhy" nebo "Doplněné položky"
E6 | Při zpracovávání nabídky a vyplňování souhrnných výkazů výměr dodávek a prací musí nabízející zahrnout použití (dodávky a práce) veškerých materiálů, výrobků a zařízení (včetně přípomocí a pomocných konstrukcí), které lze považovat za účelné, potřebné a nebo nezbytné pro zajištění realizace příslušného souboru díla s ohledem na požadovanou kvalitu, rozsah, funkčnost, předpokládaný provoz, charakter a účel souboru či díla.
E7 | Veškeré položky budou vykázány jako „čisté výměry“, které je možné jednoznačně na stavbě přeměřit, tzn. nebudou uvažovány jakékoli rezervy, prořezy, ztratné apod..
E8 | Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace pro výběr Zhotovitele, tzn. průvodní dokumentace a příslušné textové, výkresové části a přiložených specifikací-standardů.
E9 | Položky označené jako "potrubí …", "kabely ..", apod. budou dodána včetně potřebných tvarovek (armatury), úchytů, závěsů, podpor, spoj.materiálu, tlumících podložek a izolace.
E10 | Součástí dodávky ocelové/zámečnické, klempířské, truhlářské a ostatních výrobcí a konstrukcí jsou: materiál (profily/nosníky, spojovací materiál, kotvy, lešení a podpory), doprava, montáž, protikorozní, protipožární a povrchová úprava (nátěry nebo jiné dle specifikace v projek.dokumentaci), atd..
E11 | Hydroizolace - vodostavebná konstrukce bude poskytovat celistvou ochranu celé izolované plochy proti pronikání vlhkosti a vody. Nabídková cena musí zahrnovat všechny speciální detaily v koutech a rozích, přesahy, provazce, pásky, dilatace atd..
E12 | Cena všech stěn a příček zahrnuje provedení otvorů a prostupů pro trasy rozvodů, svítidla, potrubí, kabely, atd.. Cena všech stěn a příček zahrnuje otvory pro výplně otvorů včetně úpravy ostění, parapetů a nadpraží.
E13 | Konstrukce stěn musí být provedena dle tech.předpisů výrobce systému (typ, počet a vzdálenost nosných prvků) - dle výšky a členitosti stěny požadované požární odolnosti a případně s potřebnou odolností proti vlhkosti. Konstrukce stěn musí zahrnovat nejen výztužné a nosné prvky pro opláštění, ale i pro další navržené truhlářské, zámečnické a ostatní kce a výrobny (např. svítidla apod.).
E14 | Jednotlivé položky ocenění se mohou odvolávat na příslušnou část PD nebo na Popis standardů.
E15 | Požárně bezpečnostní řešení a opatření jsou nezbytnou součástí každého souboru - např.požární klapky, protipožární utěsnění prostupů, požární oddělení jednotlivých rozvodů a kabelů, použití zařízení, výrobků, rozvodů a kabelů, závěsů, podpor a spojovacího materiálu s protipožární odpovídající odolností. Zhotovitel stavební části (Generální dodavatel) garantuje jednotnost provedení a systému protipožárních ucpávek, těsnění a obkladů zejména v prostupech stavebními konstrukcemi.
E16 | V ceně jsou zahrnuty náklady na vzorky. Zhotovitel je povinen předložit a vyrobit minimálně tyto vzorky: u typových výrobků v jednom kusu, u atypických částí je to přehledný reprezentant prvku:
E16.1 | FASÁDA: vzorky berevnosti a struktury fasády vč. řím, šambrán,… dle zadání a požadavků DOSS (předsazené prvky, oplechování, skleněné výplně, výplně otvorů vč. kování, vrata, mříže, upevňovací a kotvící systémy, svítidla, kamenné prvky,…)
E16.2 | INTERIÉR: dveře, podlahové krytiny, obklady, podhledy, dělící příčky a stěny (vč. prosklených nadsvětlíků), koncové prvky NN a svítidla, koncové prvky SLB, koncové prvky M+R, koncové prvky VZT, koncové prvky požární ochrany, apod. ...
E16.3 | STAVBA: ocel výztuže, nosníky, hydroizolace, tepelné izolace, omítky, malby, nátěry, zámečnické výrobky, protipožární ucpávky, zateplovací systémy, střešní krytina a další prvky systému střechy, upevňovací a kotvící systémy apod.
E16.4 | TZB: instalační materiál, závěsy a úložný systém, ventily a armatury, rozvaděče a přístrojové vybavení, zařizovací předměty, otopná tělesa, izolace, upevňovací a kotvící systémy
E16.5 | LANDSCAPING: dlažba, obrubníky, odvodňovací žlab, všechny prvky drobné architektury
E17 | Pokud je v SPD v různých částech použito obdobné zařízení (zásuvky, vypínače, jističe, osvětlovací tělesa, atd.), požaduje se jejich jednotnost pro celé Dílo – tj. jeden výrobce nebo jednotná typová řada, shodný vzhled, barva, velikost atd.
Použité zkratky: h.h. , H.H. - horní hrana UT - upravený terén
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO - požární ochranna
SPD - soupis prací a dodávek
PD - projektová dokumentace
DIO - dopravně inženýrské opatření
DIR - dopravně inženýrské rozhodnutí
VRN - vedlejší rozpočtové náklady
KN - Katastr nemovitostí
65.2
60.8
| 1 | Podlahová stěrka – SIKAFLOOR 264-vytaženo 150 mm na stěnu | 41.65
| 2 |  | 41.65
| 3 | Litý potěr anhyment resp. cemflow, dilatovat dle ÚT tl. 47mm | 41.65
| 4 | Systémová deska podlahového vytápění (EPS 150 S, deska 15 mm + nopy) | 41.65
| 5 | Tepelná izolace EPS 150 S stabil tl.100mm | 41.65
Plochá střecha - extenzivní zeleň
94.95
22.55
99.3
16.6
16.6
184.8
134.3
138.5
138.5
174
174

## OPZP
| ČÍSLO ŽÁDOSTI: | 1
ADMIN. BUDOVA KURIE: UCELENÁ ČÁST: | APPLICATION NO. :
OSVĚCENÍ K PLATBĚ ¦ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
ZA OBDOBÍ: xx.xx.20xx - xx.xx.20xx FOR PERIOD: | DESCRIPTION TP: 71000 ADMIN. BUDOVA KURIE NÁZEV OS: 1.ETAPA
OBJEDNATEL ¦ INVESTOR:
Název/company name: | Arcibiskupství olomoucké
Sídlo / seat: | Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení/Bank: | 0 | č.ú. / account no.: | 0
IČ / ID: | 445151 | DIČ / VAT ID: | CZ699007032
ZHOTOVITEL ¦ CONTRACTOR:
Název/company name: | XXXXX
Sídlo / seat:
Bankovní spojení/Bank: |  | č.ú. / account no.:
IČ / ID: |  | DIČ / VAT ID:
STAVBA ¦ PROJECT:
Název / name: | 71000 ADMIN. BUDOVA KURIE
Místo stavby/Location: | Olomouc | SOD / Contract No.
|  | ze dne / dated from: | xx.xx.202x
ODSOUHLASENÉ ÚDAJE ¦ | APPROVED PAYMENT:
|  |  | Total contract sum | Payments from | Payments from
Description |  |  | incl. approved | beginning to end of | beginning to end of | Actual period | Future payments
|  |  | additions | actual period | previous period
| Popis |  | Celková cena díla vč. odsouhl. Dodatků | Od zahájení do konce probíhajícího období | Od zahájení do konce předchozího období | Probíhající období | Zbývá vyfakturovat
Základ pro DPH 21% Initial value for VAT 21 % |  |  | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč
DPH¦VAT |  | 21% | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč
Základ pro DPH 15% Initial value for VAT 15% |  |  | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč
DPH ¦ VAT |  | 15% | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč
Celková cena bez DPH Total excl. VAT |  |  | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč
Pozastávka bez DPH Retention excl. VAT |  | -10% | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč
K úhradě bez DPH a bez pozastávky Payment excl. VAT / subtracted retention |  |  | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč
Celková cena vč.DPH a bez pozastávky Total incl. VAT / subtracted retention |  |  | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč
DATUM PŘEDÁNÍ : DATE HANDED IN: | xx.xx.20xx | ZA ZHOTOVITELE :
ZA OBJEDNATELE:
TDO :
71000 ADMIN. BUDOVA KURIE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PREDIKCE / CASHFLOW Č.: |  |  | 0
MESIC / ROK |  | OBEDNATEL: |  | ZHOTOVITEL: |  |  |  | ZA OBDOBÍ
XI.23 |  | 0 | Přípravné práce, zemní práce a základy | [5 empty] | POPIS
[6 empty] | Predikce |  | Predikce |  | po 2. nasledujicí měsice
SO | Kap | POPIS | smluvní cena | Provedeno | Provedeno | 1. nasledujicí | 1. nasledujicí | 2. nasledujicí | . nasledujic | zbývá | zbývá
|  |  | bez DPH | od počátku | od počátku | měsíci | měsíci | měsíci | měsíci | k fakturaci | k fakturaci
|  |  |  | % | CZK | % | CZK | % | CZK | %
¦ ¦ CELKEM bez DPH 0
01 |  | 71000 Admin.budova kurie,Biskupské nám.2, Olomouc - stavební práce - investice |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 02 | 71000 Admin.budova kurie,Biskupské nám.2, Olomouc - stavební práce - investice |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 01 | Zdravotechnika |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 01 | Zdravotechnika |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 01.1 | Vnitřní rozvody plynu |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 02 | Vytápění |  |  | 0 Kč |  | 0 |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 02.1 | Vytápění 1NP |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 02.2 | Vytápění 2a3 NP |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 02.3 | Vytápění garáže v 1NP |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 03 | Chlazení |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 03.1 | Chlazení 1NP servrovna |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 03.2 | Chlazení 2NP |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 03.3 | Chlazení 3NP |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 04 | Vzduchotechnika |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 05 | Odvlhčení |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 05.1 | Odvlhčení - západní část |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 05.2 | Odvlhčení - garáž |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 06 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 07 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 07.1 | LPS - Uzemnění, hromosvod |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 07.2 | KT - Kabelové trasy |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 07.3 | SP - Silnoproudé instalace |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| 07.4 | SV - Svítidla |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| IO1 | zpevněné plochy (vozovka, chodníky, dlažba nádvoří) |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| IO2 | Vnější plynovod |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| IO3 | Přípojka vody |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| IO4 | Přípojky kanalizace - ulice |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| IO5 | Přípojky ve dvoře |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
02 |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| ON.1 | Ostatní náklady |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
| VRN.1 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč
CENA CELKEM

## ceny prací zhotovitel
Vybrané jednotkové ceny - 71000 ADMIN. BUDOVA KURIE
Ceník dispozičních a interiérových úprav
Číslo | Položka |  | M.j.
1. | Dispoziční změny
1.1 | Otočení dveří , záměna dveří levé/pravé, pravé/levé, otočení dveří se záměnou levé/pravé, pravé/levé bez vlivu do elektro | 3500 | Kč/kpl
Administrativní proces
1.2 | Otočení dveří, záměna dveří levé/pravé, pravé/levé, otočení dveří se záměnou levé/pravé, pravé/levé s přesunem jednoho vypínače | 4500 | Kč/kpl
Přesun vypínače
Administrativní proces
1.3 | Otočení dveří, záměna dveří levé/pravé , pravé/levé, otočení dveří se záměnou levé/pravé, pravé/levé s přesunem vypínače i zásuvky | 5000 | Kč/kpl
Přesun vypínače a zásuvky
Administrativní proces
1.4 | Posunutí dveří (včetně posunu překladu a elektro - např.vypínače a zásuvky) (změna na papíře bez bouracích prací) | 1500 | Kč/kpl
Administrativní proces
1.5 | Otvor pro dveře s překladem do šíře otvoru 900mm), mimo ceny dveří a zárubně, mezibytové příčky tl.145 | 5000 | Kč/kpl
Překlad, včetně osazení překladu do vodorovné polohy
Administrativní proces
1.6 | Otvor pro dveře s překladem do šíře otvoru 1350mm), mimo ceny dveří a zárubně, mezibytové příčky tl.145 | 6000 | Kč/kpl
Překlad, včetně osazení překladu do vodorovné polohy
Administrativní proces
1.7 | Zvětšení stávajícího otvoru pro dveře výšky 210, 220 nebo 230cm (posun překladu) | 5000 | Kč/kpl
Administrativní proces
1.8 | Zapravení ostění dveřního otvoru - jakýkoliv průchod příčkou - nahození ostění, překlad | 2000 | Kč/kpl
Začištění pul/h
Administrativní proces
1.9 | Zazdění dveřního otvoru - jakýkoliv průchod příčkou - nahození a omítnutí, mezibytové příčky tl.145 | 4000 | Kč/kpl
Zazdění vnitřního otvoru dveří zeď tl.145mm, včetně omítnutí
Administrativní proces
1.10 | Posun příčky - bez navýšení bm | 4000 | Kč/bm
Administrativní proces
1.11 | Změna příček - navýšení bm příček v bytě nad rámec projektu (s omítkou) | 4000 | Kč/bm
Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC včetně dveřních překladů
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
Administrativní proces
1.12 | Montáž stavebního pouzdra JAP do příčky pro posuvné dveře jednokřídlé (š. 70cm a 80 cm), bez ceny pouzdra+ překlad | 4000 | Kč/kpl
Překlad, včetně osazení překladu do vodorovné polohy
Montáž pouzdra, včetně spojovacího můstku, dvouvrstvé omítky, perlinka, začištění
Administrativní proces
1.13 | Montáž stavebního pouzdra do příčky pro posuvné dveře dvoukřídlé (š. 125cm), bez ceny pouzdra + překlad | 4000 | Kč/kpl
Překlad, včetně osazení překladu do vodorovné polohy pro pouzdro š.125
ŽB překlad 3,5m pro pouzdro š.165, vč montáže,
Montáž pouzdra, včetně spojovacího můstku, dvouvrstvé omítky, perlinka, začištění
Administrativní proces, koordinace, rozměření
1.14 | Příplatek za montáž dveřní zarážky | 50 | Kč/kpl
1.15 | Příplatek za montáž bezfalcových dveří - kpl montáže dveří a zárubně. | 1500 | Kč/kpl
2. | Dispoziční změny-koupelna, wc, komora, terasa - přesuny zař. předmětu do 1,5 m, na stěně jim určené dle projektu, bez vlivu na ostatní zař. předměty
2.1 | Přizdívka tl. 150 mm | 1905.19 | Kč/m2
Přizdívka z cihel YTONG, 150, vč.zdící malty
Jádrová omítka
Administrativní proces
2.2 | Přizdívka tl.100 mm | 1905.19 | Kč/m2
Přizdívka z cihel YTONG, 100, vč. Zdící malty
Jádrová omítka
Administrativní proces
2.3 | Přizdívka tl.50 mm | 1397.14 | Kč/m2
Přizdívka z cihel YTONG, 50, vč. Zdící malty
Jádrová omítka
Administrativní proces
2.4 | Dozdívka přizdívky tl.100 mm do stropu u vany z důvodů instalace vanové zástěny | 1905.19 | Kč/kpl
Přizdívka z cihel YTONG, 100, vč zdící malty
Stěnová spona
Penetrace
Rohová lišta-"netřeba, bude obklad"
Jádrová omítka pod obklad vč.podomítkové sítě (perlinky)
Přidání hydrostěrka 0,1x2m
Přidání obkladu 2,2x0,1 -montáž
Přidání obkladu 2,2x0,1 -materiál
Spárování vnitřních obkladů silikonem
Příplatek za dodávku a osazení systémových hliníkových eloxovaných lišt
Administrativní proces
2.5 | Posunutí umyvadla (včetně posunu elektro - světla a zásuvky) do 1,5m | 4508 | Kč/kpl
Potrubí PPR 32x4,5, (2x1,5m, SV, TUV)
Izolace potrubí PPR 2 x 30 (PPR 32x4,5);( 2x1,5m)
Potrubí z trub PPS (1,5m)
Posun vývodu světla, zásuvky
Administrativní proces
2.6 | Posunutí umyvadla (včetně posunu elektro - světla a zásuvky) do 0,5m | 3238.83 | Kč/kpl
2.7 | Posunutí umývátka do 0,5m bez elektro | 2704.8 | Kč/kpl
Potrubí PPR 32x4,5, (2x0,5m, SV, TUV)
Izolace potrubí PPR 2 x 30 (PPR 32x4,5);(2x0,5m)
Potrubí z trub PPS (0,5m)
Administrativní proces
2.8 | Posunutí WC mísy (včetně úpravy vývodů zdravotechniky) | 3810.39 | Kč/kpl
Potrubí z trub PPS 110 (1,5m)
Potrubí PPR 32x4,5 (1,5m SV)
Administrativní proces
2.9 | Změna (Příplatek )- rohový sprchový kout 750-800x1000-1200 místo standardní vany (bez cen sprchy, sprchové zástěny a vany, nožičky) | 5071.5 | Kč/kpl
Obezdívka vaničky YTONG (0,1x2x(0,8m+1,2m))
Obezdění vaničky
Penetrace
Jádrová omítka pod obklad vč.podomítkové sítě (perlinky)
Přidání hydrostěrka 0,1x2m+(0,8*0,4m dlažba)
Instalace vaničkového odtokového sifonu, napojení na odpad
Montáž sprchové vaničky
Přidání obkladu (v nístech vany a obezdívky vaničky)-montáž
Přidání obkladu (v nístech vany a obezdívky vaničky) -materiál
Přidání dlažby (v nístech vany, kde není vaničky)-montáž
Přidání dlažby (v nístech vany, kde není vaničky)-materiál
Přesun hmot, vč.manipulace a donesení"specifikovaného" na místo v rámci staveniště
Administrativní proces, koordinace, vyměření
2.10 | Změna (Příplatek) standardní sprchové vaničky za dlážděnou s podlah. žlabem (bez ceny žlabu a bez odečtu vaničky) | 3048.31 | Kč/ks
Instalace vaničkového odtokového sifonu, napojení na odpad
Montáž sprchové vaničky
Montáž sprchových boxů
Vydláždění vaničky
Přidání dlažby v místech vaničky-materiál
Přesun hmot, vč.manipulace a donesení"specifikovaného" na místo v rámci staveniště
Instalace vaničkového odtokového sifonu, napojení na odpad
Zednické práce, vč materiálu, spádování, vyztužení sítí
hydrostěrka, mapeband
Dvířka pro obklad
Administrativní proces, koordinace, zaměření
2.11 | Posunutí vany (včetně úpravy vývodů zdravotechniky) | 6325.24 | Kč/kpl
41641 | Úprava vývodů ZTI
41641 | Administrativní proces, koordinace, vyměření
2.12 | Posunutí sprchy (úpravy vývodů zdravotechniky) | 6325.24 | Kč/kpl
Úprava vývodů ZTI
Administrativní proces, koordinace, vyměření
2.13 | Posun vanové nebo sprchové baterie (včetně úpravy vývodů zdravotechniky) | 4762.98 | Kč/kpl
Úprava vývodů ZTI
Administrativní proces, koordinace, vyměření
2.14 | Změna (Příplatek) vývodů pro standardní vanovou, sprchovou či umyvadlovou baterii na podomítkovou baterii (bez baterie apodomítkového tělesa a izolačního límce) vč. montáže podomítkové umyvadlové, vanové nebo sprchové baterie (bez dodávky baterie apodomítkového tělesa a izolačního límce) | 5969.61 | Kč/kpl
Realizace kapsy pro podomítkové těleso, vč.začištění
Instalace, motáž podomítkového tělesa, propojení
Administrativní proces, koordinace, vyměření
2.15 | Vývod pro hlavovou sprchu ze zdi (bez hlavové sprchy) | 1016.1 | Kč/kpl
Přívodní potrubí, ukončené nástěnkou a zátkou,pro připojení ramene hlavové sprchy, vedené ve stěně
Začištění
Administrativní proces
2.16 | Příprava pro závěsný bidet (vč. ZTI a zazdění modulu, bez závěsného systému a bidetu) | 7747.79 | Kč/kpl
Uchycení a zazdění montážního prvku kombifix pro bidet
Napojení ZTI, záslepky
Úprava obkladu v místě šroubů, vyštipování, vykružování
Montáž bidetu
Administrativní proces
2.17 | Posunutí pračky - ventilu a odpadu (včetně úpravy vývodů zdravotechniky) - posun v rámci jedné místnosti do 1,5m | 4254.93 | Kč/kpl
Úprava vývodů ZTI
Administrativní proces
2.18 | Posunutí pračky - ventilu a odpadu (včetně úpravy vývodů zdravotechniky) - přesun do jiné místnosti | 4826.49 | Kč/kpl
Administrativní proces
2.19 | Změna (Příplatek) typu standardních instalačních dvířek do šachty na instalačni dvířka pro obklad 30x40 (v. x š.) - kliklak se skrytými panty | 5080.52 | Kč/kpl
Revizní dvířka pod obklad, vč rámečku pro zapuštění obkl.
Montáž revizních dvířek
Obklad D+M
Administrativní proces, koordinace, rozměření
2.20 | Montáž vanové zástěny (bez ceny zástěny) | 4254.93 | Kč/kpl
2.21 | Montáž sprchového systému nebo vanového sloupu k baterii | 1016.1 | Kč/kpl
2.22 | Montáž hlavové sprchy pro sprchu nebo vanu | 1460.65 | Kč/kpl
2.23 | Montáž napouštění přepadem | 444.55 | Kč/kpl
2.24 | Montáž koupelnového nábytku (zrcadlo)- není zohledněna cena nábytku | 317.53 | Kč/kpl
2.25 | Montáž koupelnového nábytku (skříňka vedle umyvadla)- není zohledněna cena nábytku | 563.5 | Kč/kpl
2.26 | Montáž koupelnového nábytku (skříňka pod umyvadlo)- není zohledněna cena nábytku | 563.5 | Kč/kpl
2.27 | Montáž koupelnového nábytku včetně výřezu do desky (deska s konzolemi pod umyvadlo)- není zohledněna cena nábytku | 635.06 | Kč/kpl
2.28 | Změna polohy přípravy pro kuchyňskou linku - přesun vývodů z centralizovaného místa (voda, al., odpad) - po povrchu vyjma elektro v rámci kuchyňské linky | 12701.29 | Kč/ks
2.29 | Vývod vody a kanalizace pro pračku navíc (koupelna nebo komora) | 3645.27 | Kč/kpl
2.30 | Vývod studené vody (nezámrzný) pro terasu -D+M kohoutu KEMPER | 4508 | Kč/kpl
D+M KEMPER ventil mrazuvzdorný FROSTI plus DN15
Nová trasa rozvodů vody pro připojení; za BM
Stavební přípomoce, průrazy, izolace, přichycení, začištění - kpl přidat popis před finálkou
Administrativní proces
2.31 | Potrubí pro terasu k vývodu (KEMPER) vč. stavebních přípomocí za bm | 1524.15 | Kč/m
3. | Elektroinstalace-platí za předpokladu rezervy v bytovém rozvodiči, případné rozšíření kapacity BR, bude oceněno samostatně
3.1 | Přemístění standardní TV zásuvky sdružené do rámečku se silnoproud.zásuvkou nebo zásuvkami v rámci místnosti | 1296.61 | Kč/kpl
3.2 | Dodávka a montáž nové TV zásuvky sdružené do rámečku se silnoproud.zásuvkou nebo zásuvkami - Schneider typ SEDNA - barva bílá, včetně kabeláže | 326.72 | Kč/kpl
3.3 | Přemístění standardní datové zásuvky sdružené do rámečku se silnoproud.zásuvkou nebo zásuvkami v rámci místnosti | 1409.09 | Kč/kpl
3.4 | Dodávka a montáž nové datové zásuvky sdružené do rámečku se silnoproud.zásuvkou nebo zásuvkami - Schneider typ SEDNA - barva bílá, včetně kabeláže | 461.28 | Kč/kpl
3.5 | Přemístění standardní jednoduché zásuvky nebo 2 ks jednoduchých zásuvek sdružených v rámečku v rámci místnosti | 1296.61 | Kč/kpl
3.6 | Dodávka a montáž 2 ks jednod.zásuvek Schneider typ SEDNA - barva bílá sdružených do rámečku, včetně kabeláže | 651.41 | Kč/kpl
3.7 | Dodávka a montáž jednoduché zásuvky Schneider typ SEDNA - barva bílá, včetně kabeláže | 326.72 | Kč/kpl
3.8 | Záměna kabelového vývodu za zásuvku Schneider typ SEDNA - barva bílá | 496.44 | Kč/kpl
3.9 | Přemístění standardního vypínače v rámci místnosti | 1021.42 | Kč/kpl
3.10 | Dodávka a montáž nového vypínače Schneider typ SEDNA - barva bílá, včetně kabeláže | 303.05 | Kč/kpl
3.11 | Přemístění světelného vývodu v rámci místnosti bez vlivu na umístění vypínače | 629.88 | Kč/kpl
3.12 | Přemístění světelného vývodu v rámci místnosti s vlivem na umístění vypínače | 629.88 | Kč/kpl
3.13 | Dodávka a montáž nového světelného vývodu v rámci místnosti bez vypínače | 1023.95 | Kč/kpl
3.14 | Dodávka a montáž nového světelného vývodu v rámci místnosti s vypínačem, Schneider typ SEDNA - barva bílá, - nový světelný okruh | 1023.95 | Kč/kpl
3.15 | Vypínač ke světelnému okruhu v rámci jedné místnosti navíc, Schneider typ SEDNA - barva bílá | 303.05 | Kč/kpl
3.16 | Zásuvka na terase, lodžii nebo balkonu - venkovní standardní | 452.27 | Kč/kpl
3.17 | Nový el. okruh pro pračku nebo sušičku (koupelna nebo komora) - kabel, zásuvky, jistič | 3390.47 | Kč/kpl
3.18 | Posun zásuvkového hnízda (sinoproudé zásuvky+data+TV) vertikálně do 1,5m | 1124.18 | Kč/kpl
3.19 | Nová zásuvka v koupelně pro el. patronu ke koupelnovému žebříku se samostatným jističem | 2433.08 | Kč/kpl
3.20 | Trubkování ve zdi cca 1,5m pro kabel od TV k zásuvkám - cihelná stěna do 20 mm | 884.58 | Kč/bm
3.21 | Vývod elektro na míru kuch. linky | 2127.6 | Kč/kpl
3.22 | Venkovní světlo nástěnné na terasu + vypínač v interiéru (standardní světlo dle PD), posoudit pozici světel | 3584.65 | Kč/kpl
3.23 | Příplatek za zapuštěný ventilátor do SDK podhledu | 2130.03 | Kč/kpl
3.24 | Příplatek za zapuštěný ventilátor do stěny | 2130.03 | Kč/kpl
3.25 | Elektro příprava pro venkovní rolety - 1okno (trubkování, krabice, kabel, jistič navíc v okruhu) | 3888.15 | Kč/kpl
3.26 | Elektro příprava pro venkovní rolety - 1okno (trubkování, krabice, kabel) - za každé další okno | 3888.15 | Kč/kpl
3.27 | Bodové světlo do podhledu min IP 65, kruhové chrom lesk | 3933.23 | Kč/ks
3.28 | Bodové světlo do podhledu max IP 44, kruhové chrom lesk | 5078.25 | Kč/ks
3.29 | Bodové světlo do podhledu max IP 22, kruhové chrom lesk | 4181.12 | Kč/ks
4. | Podlaha
4.1 | Změna nivelety podlah o +4 mm - samonivelační stěrka pro vinylovou podlahu | 3660 | Kč/m2
4.2 | Změna plovoucí podlahy za dlažbu ( bez materiálu -dlažby a plovoucí podlahy s podložkou) | 1100 | Kč/m2
4.3 | Příplatek - Lepení vynilové podlahy vč.lepidla (bez dodávky podlahy) | 438 | Kč/m2
4.4 | Přípaltek - Lepení dřevěné podlahy vč.lepidla (bez dodávky podlahy) | 250 | Kč/m2
4.5 | Přechodová lišta mezi různými typy podlah-standardní - montáž samolepící | 250 | Kč/bm
5. | Obklady a dlažby
5.1 | Montáž mozaiky (na síťce) | 1200 | Kč/m2
5.2 | Montáž listel, bombát | 214 | Kč/bm
5.3 | Příplatek k montáži obkladu - 600x600mm | 250 | Kč/m2
5.4 | Příplatek k montáži obkladu - 800x800mm | 300 | Kč/m2
5.5 | Příplatek za montáž jiného obkladu 333x1000mm do délky jedné strany 1000mm | 300 | Kč/m2
5.6 | Příplatek k montáži dlažby - 450x450mm | 250 | Kč/m2
5.7 | Příplatek za montáž dlažby 600x600mm | 300 | Kč/m2
5.8 | Příplatek za montáž jiné dlažby větší než 600x600mm | 380 | Kč/m2
5.9 | Pokládka na vazbu | 650 | Kč/m2
5.10 | Pokládka na koso | 790 | Kč/m2
5.11 | Pokládka dekoru (na síťce) | 1200 | Kč/m2
5.12 | Montáž a dodávka ukončovací rohové lišty (tvar L matný hliník) - neoceňovat součástí dokumentace | 0 | Kč/bm
5.13 | Montáž a dodávka ukončovací rohové lišty (tvar L nerez) | 250 | Kč/bm
5.14 | Montáž kamenických rohů | 180 | Kč/bm
5.15 | Montáž zrcadla lepeného do obkladu do plochy max.0,6 m2, včetně materiálu zrcadla | 3895 | Kč/ks
5.16 | Montáž zrcadla lepeného do obkladu plochy od 0,6 do 2,5 m2, včetně materiálu zrcadla | 5100 | Kč/ks
6. | SDK konstrukce
6.1 | Systémový profil UA pro kotvení zařizovacích předmětů | 850 | 1 ks
6.2 | Systémový profil UA pro osazení dveřních zárubní | 2000 | 1 ks
6.3 | Akustické utěsnění nad podhledem (pro různé parametry zvukového útlumu) | 110 | 1 m2
Montáže sadrokartonových příček
V ceně všech SDK příček veškerá systémová napojení na SDK konstrukce a podhledy; ukončení u zárubní; osazení instalačních krabic
Sádrokartonová příčka(polopříčka) z oboustranně zaklopená
6.4 | W111 - 150mm | 1500 | 1 m2
6.5 | W111 - 125mm | 1389 | 1 m2
6.6 | W111 - 100mm | 1212 | 1 m2
6.7 | W111 - 75mm | 1100 | 1 m2
6.8 | W112 - 150mm | 2045 | 1 m2
6.9 | W112 - 125mm | 1724 | 1 m2
6.10 | W112 - 100mm | 1625 | 1 m2
6.11 | minerální izolace do SDK příček (ORSIL) tl. 40mm | 90 | 1 m2
6.12 | minerální izolace do SDK příček (ORSIL) tl. 60mm | 133.92 | 1 m2
6.13 | minerální izolace do SDK příček (ORSIL) tl. 80mm | 145 | 1 m2
6.14 | Montáž sádrokartovoných podhledů (hladký podhled) - tl.d. 12,5mm - zavěšená dvouvrstvá nosná kce, opl. deskami, obyčejná | 776 | 1 m2
7. | Podhledy
7.1 | Sádrokartonový podhled rovný na kovové podkonstrukci - 1.opl | 942 | Kč/m2
7.2 | SDK podhledu - tl.d. 12,5mm - zavěšená dvouvrstvá nosná kce, opl. deskami, obyčejná | 1100 | Kč/m2
7.3 | Čelo SDK(do 30 cm) podhledu pro kastlíky a světelné rampy event. kastlík 30 x30 cm | 2500 | bm
7.4 | Sádrokartonový podhled rovný - impregnovaný na kovové podkonstrukci (koupelny) -1.opl | 1184 | Kč/m2
7.5 | Akustický stropní podhled ROCKFON DEKOR E24 (desky 1220x600x15mm, třída pohltivosti A (aw=0,90); rastr bz bandrastru š.= 150mm CMC 3150 (Chicago Metalic) v roztečích 1350mm kolmo k fasádě | 1450 | Kč/m2
7.6 | panel akustický Ecophon Focus, deska Akutex FT, White Frost, vel. 600x1200 mm | 2579 | Kč/m2
8. | Vnitřní dveře
8.1 | Kování - klika klika - specifikace jako standard objektu v NP | 2500 | Kč/ks
8.2 | Kování - koule klika - specifikace jako standard objektu v NP | 2500 | Kč/ks
8.3 | Kování - koule koule - specifikace jako standard objektu v NP | 2500 | Kč/ks
8.4 | Systém generálního klíče - 1ks zámkové vložky a 4ks klíče v systému GK | 1500 | Kč/ks
9. | Vytápění - předpoklad rezervy v bytovém rozvaděči
9.1 | Montáž a dodávka podlahového vytápění do koupelny (rohož, přívod, regulátor analogový SCHNEIDER, čidlo, 2 m2, jistič 16A) | 15000 | Kč/kpl
9.2 | Montáž a dodávka podlahového vytápění do koupelny (rohož, přívod, regulátor digitální SCHNEIDER, čidlo, 2 m2, jistič 16A) | 15000 | Kč/kpl
9.3 | Montáž a dodávka podlahového vytápění do koupelny (rohož, přívod, regulátor DEWIREG TOUCH nebo 550 V2, čidlo, 2 m2, jistič 16A) | 15000 | Kč/kpl
9.4 | Příplatek za 1 m2 navíc el.rohože | 10000 | kč/m2
9.5 | Posunutí standardního topného žebříčku (včetně úpravy rozvodů topení) | 1014.3 | bm
9.6 | El.topné těleso s integrovaným regulátorem teploty do koupel.žebříku 600W, včetně montáže | 5477.22 | Kč/kpl
9.7 | Posun standardního otopného tělesa v rámci jedné místnosti | 6311.2 | Kč/kpl
9.8 | Změna velikosti nebo typu otopného žebříku (včetně úpravy rozvodů topení) bez dodávky otopného tělesa | 3685.29 | Kč/kpl
9.9 | Změna standardního radiátoru Radik za Plan - Plan bez dodávky otopného tělesa | 1870.82 | Kč/ks
10. | VZT
10.1 | Prodloužení vývodu VZT potrubí pro digestoř | 1500 | Kč/m
11. | Demolice
11.1 | Demolice základové desky včetně přesunů a likvidace odpadu | 7800 | Kč/m3
11.2 | Demolice komunikace včetně přesunů a likvidace odpadu | 3680 | Kč/m2
11.3 | Bourání ŽB stěn včetně přesunů a likvidace odpadu | 7800 | Kč/m3
11.4 | Bourání ŽB stěn včetně přesunů a likvidace odpadu | 7800 | Kč/m3
11.5 | Bourání prostupů stropní konstrukcí | 7800 | Kč/m3
11.6 | Bourání prostupů ŽB stěnou | 7800 | Kč/m3
11.7 | Vysekání drážky do zděnné kce 10/10 cm | 277.5 | Kč/m
11.8 | Vysekání drážky do ŽB kce 10/10 cm | 712 | Kč/m
11.9 | Vrtání otvorů do průměru 20mm (vodorovně i svisle) za 1 cm | 12 | Kč/ks
11.10 | Jádrové vrtání do průměru 80mm (vodorovně i svisle) za 1 cm | 18 | Kč/ks
11.11 | Jádrové vrtání do průměru 150mm (vodorovně i svisle) za 1 cm | 50 | Kč/ks
11.12 | Jádrové vrtání do průměru 200mm (vodorovně i svisle) za 1 cm | 65 | Kč/ks
11.13 | Jádrové vrtání do průměru 250mm (vodorovně i svisle) za 1 cm | 80 | Kč/ks
11.14 | Kompletní provedení otvoru do SDK konstrukce pro osazení koncových prvků TZB za každých 0,03 m2 plochy | 60 | Kč/ks
12. | Ocelové, kovové konstrukce
12.1 | Ocelové konstrukce nosné svařované | 120 | Kč/kg
12.2 | Zámečnické konstrukce těžké (válcované profily) | 110 | Kč/kg
12.3 | Zámečnické konstrukce lehké (např. z Jä profilů) | 180 | Kč/kg
12.4 | Nátěr zámečnických konstrukcí 2x základní syntetický | 83.7 | Kč/m2
12.5 | Nátěr zámečnických konstrukcí 2xvrchní email syntetický | 250 | Kč/m2
12.6 | Nátěr zámečnických konstrukcí 2x základní vodou ředitelný | 220 | Kč/m2
12.7 | Nátěr zámečnických konstrukcí 2x vrchní vodou ředitelný | 220 | Kč/m2
12.8 | Nátěr zámečnických konstrukcí práškované lakování | 400 | Kč/m2
12.9 | Nátěr zámečnických konstrukcí komaxit | 400 | Kč/m2
12.10 | Žárové zinkování zámečnických konstrukcí | 73 | Kč/kg/kce
12.11 | Nerezové konstrukce | 655 | Kč/kg
13 | Ostatní
13.1 | Jeřáby - provozní náklady vč. obsluhy - do 30t | 1500 | Kč/hod
13.2 | Jeřáby - provozní náklady vč. obsluhy - do 70t | 2800 | Kč/hod
13.3 | Jeřáby - provozní náklady vč. obsluhy - Autojeřáb 8-20t | 1950 | Kč/hod
13.4 | Nákladní auto do 5 tun | 45 | Kč/km
13.5 | Nákladní auto 5-8 tun | 75 | Kč/km
13.6 | Nákladní auto 8-12 tun | 80 | Kč/km
13.7 | Stavební výtahy - provozní náklady vč. obsluhy | 1600 | Kč/den
13.8 | Pomocné lešení (na 1 m2 půdorysné plochy) - do 2,5m | 208.5 | Kč/m2
13.9 | Systémové lešení (POZOR pohledová plocha lešení !) - jeden měsíc | 214.5 | Kč/m2
13.10 | Protipožární ucpávka ŽB stropu | 7500 | Kč/ks
13.11 | Protipožární ucpávky pro ZTI a VZT ad. - fakturace dle skutečnosti | 2500 | Kč/ks
13.12 | Pevné hodinové sazby za práci - techniků | 700 | Kč/hod
13.13 | Pevné hodinové sazby za práci - administrativních pracovníků | 500 | Kč/hod
13.14 | Pevné hodinové sazby za práci - řemeslníků | 500 | Kč/hod
13.15 | Pevné hodinové sazby za práci - pomocných dělníků | 420 | Kč/hod
14 | Zachování garancí při provádění klientských změn
14.1 | Technický dozor generálního dodavatele při provádění "klientských změn" jiným zhotovitelem pro zachování garancí Díla - vydání prohlášení o trvání záruk na Dílo | 100 | Kč/m2
15 | Koordinace
15.1 | Koordinační a kompletační přirážka v souvislosti s činností přímého dodavatele z ceny příslušné části práce či dodávky prováděné tímto dodavatelem (jmenován po podpisu SoD) | 15 | %
15.2 | Koordinační a kompletační přirážka v souvislosti s činností určeného subdodavatele z ceny příslušné části práce či dodávky prováděné tímto dodavatelem (jmenován po podpisu SoD) | 15 | %
Nestandardní kombinace výše uvedených změn a upřesnění mohou být posuzovány a oceňovány individuálně po dohodě s objednatelem.

## Úsporné návrhy
ROZPOČET
Úsporné návrhy
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Vyplní dodavatel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Total VMP |  |  |  |  | 0

## Doplněné položky
ROZPOČET
Doplněné položky
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Vyplní dodavatel
|  |  | Vodorovné a svislé laťování 40x60 mm, včetně montáže a spojovacího materiálu | m3 | 32 | 23501.4 | 752044.8
|  |  | Bednění pod nástřešní žlab + bednění hřebene a nároží+spojovací materiál | m2 | 285 | 612.95 | 174690.75
|  |  | Zakrývání střechy při demontáži krytiny a opravě krovu | m2 | 1506 | 327.75 | 493591.5
|  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty | soubor | 1 | 9519.7 | 9519.7
|  |  | Zdravotechnika - předstěnové instalace | soubor | 1 | 21886.8 | 21886.8
|  |  | IO 2 Vnější plynovod - krytí potrubí | m | 23 | 73.15 | 1682.45
|  |  | IO 4 Přípojky kanalizace - ulice /adaptér, těsnění | sooubor | 1 | 39634.75 | 39634.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Total VMP |  |  |  |  | 1493050.75

## REKAPITULACE
REKAPITULACE
230129 71000 Admin budova kurie rozpočet - investice | 77385960.18
230128 71000 Admin budova kurie rozpočet - opravy | 32353596
71000 ADMIN. BUDOVA KURIE CELKEM Kč (bez DPH): | 111232606.93
Úsporné návrhy | 0
Doplněné položky | 1493050.75