🏗️ Stupně projektové dokumentace pro pozemní stavby (ČR)

1️⃣ Studie – Studie proveditelnosti (STU nebo DSPP)

- První návrh záměru – ověřuje se účelnost, ekonomika, umístění, varianty řešení.

- Obsah: dispoziční návrhy, hrubé objemy, předběžné náklady, analýza variant.

- Slouží ke schválení záměru investorem.

2️⃣ Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

- Podklad pro územní řízení / územní rozhodnutí.

- Obsah: základní technické a urbanistické řešení, vliv na okolí, napojení na infrastrukturu, zábor pozemků.

- Cíl: získat územní rozhodnutí.

3️⃣ Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- Slouží pro stavební řízení.

- Obsahuje technické detaily, výkresy, požárně-bezpečnostní řešení, situace sítí, výkazy výměr.

- Výsledkem je stavební povolení.

4️⃣ Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

- Slouží pro realizaci stavby – přesné detaily, specifikace materiálů, výrobní výkresy.

- Obsah: podrobné výkresy, montážní detaily, specifikace výrobků, výkaz výměr.

- Cíl: umožnit výstavbu bez dalších úprav projektu.

5️⃣ Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

- Zpracovává se po dokončení stavby – zaznamenává, jak byla stavba skutečně provedena (včetně změn oproti projektu).

- Slouží pro kolaudaci a provoz.

6️⃣ (volitelně) Dokumentace pro zadání stavby / výběr zhotovitele (DZS)

- Někdy mezi DSP a DPS.

- Umožňuje vypsat výběrové řízení na zhotovitele (např. u veřejných zakázek).

🧱 Shrnutí v tabulce:

| Stupeň | Zkratka | Účel | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| Studie / Studie proveditelnosti | STU | Ověření záměru | Schválení záměru |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | DUR | Umístění stavby | Územní rozhodnutí |
| Dokumentace pro stavební povolení | DSP | Povolení stavby | Stavební povolení |
| Dokumentace pro zadání stavby | DZS | Výběr zhotovitele | Zadávací dokumentace |
| Dokumentace pro provedení stavby | DPS | Realizace stavby | Realizace |
| Dokumentace skutečného provedení stavby | DSPS | Zaznamenání reality | Kolaudace, archivace |

Chceš, abych ti to přehledně zpracoval i pro technologické nebo IT projekty (kde se stupně označují trochu jinak — např. koncepce, návrh, implementace, testování, provozní dokumentace)?

Řekl/a jsi:

Můžeš mi toto shrnutí pracovat do PDF